附件1

福州大学至诚学院图书馆空调使用管理规定（试行）

为营造良好的学习环境，本着“安全管理、高效利用、节约能源”的目的，结合图书馆空调使用实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于图书馆所有区域（包括书库、自修室、阅览室、办公区域、会议室、校史馆等）分体式、中央空调系统的使用管理。

二、夏季空调启用条件及关闭时间

1、夏季：原则上室外温度≥30℃时可开启，空调制冷温度不低于26℃；福州气候异常波动相对较早，当高温天气提早出现时，空调启用时间视天气情况动态调整。

2、关闭时间：公共区域闭馆前30分钟，办公区域下班前30分钟关闭空调。

三、空调的使用管理

1、为了更好地发挥空调制冷效果，空调使用时请注意门窗关闭。

2、无人办公、无人学习的区域不开启空调。下班、闭馆、节假日、遇雷雨天气等情况需关闭空调电源，提高安全、节约用电意识。

3、用电高峰时，须服从学院的统一调配。在供电量不能完全满足需要时，将限制非必需的空调用电，以保证学校教学、办公、科研等工作的正常进行。

4、图书馆工作人员对各区域空调负有管理与使用责任，有权及时制止违规使用空调的行为并妥善处置；各区域当日最后离开的工作人员，应检查空调关闭情况。

5、如空调在使用中出现故障，应及时向负责老师报修。

四、本管理规定自发布之日起实施，图书馆负责解释与修订。

福州大学至诚学院图书馆

2025年4月14日